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DN

Dimensions mm
DN (in L d c
50/63 250 63.8 82
65/75 270 75.8 110
80,/90 280 90.9 120
100/110 300 11.0 130
150/160 350 161.2 135
200/200 400 201.4 150
200,/225 400 226.4 150
250,/250 450 2517 180
300/315 500 317.0 210

Gasket NBE

"0” Ring NBR

Gland Brass

Square Nut Ductile iron

askets nylon

Stem 55420

Bonnet Ductile iron

Stem nuts Ductile iron

Wedge disc D.I coating EPDM

Bod Ductile iron

COMPONENT MATERIAL

D.I RESILII

7.

D

NT-SEAT GET VALV

B3

50-300

TEST PRESSURE

BODY | 15/24

SEAT | 11/17.6 | bar
WORKING PRESSURE 10/16
FLOW MEDIUM WATER
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